|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تعليمات تخزين حزام وقف النزيف للإستخدام السريع:**مرر طرف الحزام من خلال تجويف الإبزيم. اسحب (20 سم) من الحزام من خلال التجويف وإثنيه إلى الخلف وألصقه بالحزام نفسه.إجعل الحلقة المتشكلة من الحزام مسطحة. إجعل الإبزيم في منتصف الحزام المسطح.اثني حزام وقف النزيف من المنتصف جاعلاً الإبزيم في أحد الأطراف. حزام وقف النزيف جاهز الآن لوضعه في صندوق الأدوات الطبية. | اسحب الحزام بإحكام وأعد إلصاقه على نفسه حول الطرف، ولكن ليس فوق مشبك العصا. الحزام يجب ان يكون مشدوداً بشكل كافي بحيث لا يسمح بمرور أطراف ثلاث أصابع بين الحزام والطرف. إذا مرت أطراف ثلاث اصابع أسفل الحزام أعد شد الحزام وتأمينه.  إفتل (لف) العصا حتى يتوقف النزيف. ثبت العصا بإحدى طرفي المشبك ليثبت بمكانه. افحص النزيف والنبض العميق. إذا لم تتم السيطرة على النزيف أو لازال النبض العميق موجوداً، قم بزيادة الشد أو قم بإضافة حزام وقف نزيف آخر في المنطقة العلوية وجنباً الى جنب الحزام الأول. أعد تقييم الوضع.مرر الحزام في الوسط بين طرفي المشبك وفوق العصا.أمَن العصا والحزام بإستخدام شريط الوقت. سجل وقت الإستعمال. | **حزام وقف النزيف TOURNIQUET**  **أجزاء حزام وقف النزيف:**  **تعليمات الإستخدام:**  **الاستخدام بكلتا اليدين:** مرر الحزام حول الطرف المصاب ثم مرر طرف الحزام من خلال تجويف إبزيم الحزام (البكلة) وضع حزام وقف النزيف (5-8 سم) أعلى منطقة النزيف على الجلد مباشرة.  **الاستخدام بيد واحدة:** أدخل الطرف المصاب خلال حلقة الحزام وضع حزام وقف النزيف (5-8 سم) أعلى منطقة النزيف على الجلد مباشرة. |